ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o. w Sopocie   tel. 0801-800-103 ;058- 760-12-55 do 59

PROTOKÓŁ ETAPOWEGO ODBIORU

- Linii kablowej do 1 kV,

- Bliższe określenie (miejscowość, ulica itp.)………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

- Typ kabla i przekrój…...…………………………………………………………………..................

- Inwestor ……………………………………………………………………………….......................

- Wykonawca robót kablowych ……………………………………………….....................................

- Podczas układania kabla w dniu  ………………… (nie) był obecny przedstawiciel EZO

- Stwierdzono :

  - Głębokość ułożonego kabla w chodniku  ……..cm, poza chodnikiem  ………cm.

  - Rodzaj gruntu (nie) wymaga warstwy piasku dowiezionego

  - Kabel (nie) nakryto wzdłuż folią koloru niebieskiego

  - Na skrzyżowaniach z drogami użyto rur : PCV / AROT / ………… o średnicy  .mm

Po ułożeniu kabla uszczelniono wloty do rur - czym: pianka poliuretanowa / …………….....

Rury na stykach zostały połączone - czym :  kielich / oryginalną złączką /………...................

3.Poszczególne odcinki kabli i długości odcinków :

| przęsło 1 |  | mb |
| --- | --- | --- |
| przęsło 2 |  | mb |
| przęsło 3 |  | mb |
| przęsło 4 |  | mb |
| przęsło 5 |  | mb |
|  | RAZEM | mb |

3.1 Trasa kabla jest zgodna z projektem w skali : 1 :  ……………….

3.2 Założono na kablu w odstępach 10m od siebie oznaczniki kablowe (przy wejściach i wyjściach z przepustów, szafek i słupów) z następującą  treścią:

………………………………………………………………………………………………………..

  - Uwagi komisji :   ………………………………………………………............................................

………………………………………………………………………………………………………..

5.   Ułożony  kabel  (nie) odebrano patrz uwagi pkt . 4

6.   Orzeczenie :  ułożony kabel (nie) można zasypać.

- Komisja w składzie:				    		Podpis:

1)    …………………………………….……..Przedst. EZO	             ………………………………

- …………………………………………....Kierownik robót	……………………………….

- …………………………………………...Brygadzista	             ………………………………

- …………………………………..........….Nadzór inwestora	….……………………………

________________________________________________________________________________________________________________

Uwaga:  1. Dwa dni przed każdorazowym układaniem kabla należy zawiadomić EZO podając jednocześnie w jakich godzinach będzie układany.

2. Należy wypełnić wszystkie rubryki niniejszego protokołu, skreślając niepotrzebne zdania i rubryki.

Protokół otrzymują:     Wykonawca   -   oryginał;     EZO   -    kopia